계당홀 무대장치리스트
무대사이즈		깊이 : 피트포함 23m / 피트 미포함 19.5m
		프로시니엄:7.4mX17.8m
		높이 : 17m (무대 바닥에서 그리드)
건물 외벽 현수막		7.8m X 4m (기둥사이 현수막 : 5m X 1m)
NO	품 명	규 격 (L x H x W)	수량	비 고
1	PLACARD BATTEN	15,000L	1	현수막 : 15m X 1m
2	APRON LIGHT BATTEN	15,000L	1
3	CONTOUR CURTAIN	21,000L x 8,500H	1	구동시간 : 20초
4	DRAW CURTAIN	25,000L x 8,000H	5	구동시간 : U/D 32초, O/C 25초
5	PROSCENIUM LIGHT BATTEN	18,600L x 4,000H x 600W	1
6	SUB BRIDGE	6,800L x 1,200H x 600W	1
7	PROSCENIUM TOWER	3,500L x 8,000H x 600W	2
8	FLY SET BATTEN	20,000L	9	구동시간 : 29초 ~ 3분 05초
9	UPPER SOUND REFLECTION BOARD	17,680L x 3,600H	1
		15,840L x 3,600H	1
		14,020L x 3,600H	1
10	REAR SOUND REFLECTION BOARD	3,600L x 5,480H	4
11	SIDE SOUND REFLECTION BOARD	3,600L x 6,700H	2
		3,600L x 6,100H	2
		3,600L x 5,480H	2
12	SCREEN	17,000L x 7,000H	1	구동시간 : 33초
13	SUSPENSION LIGHT BATTEN	20,000L	4
14	UPPER HORIZONT LIGHT BATTEN	20,000L	1
15	HORIZONTAL CURTAIN(CYC)	23,000L x 8,000H	2	WHITE/BLACK 구동시간:31초
16	TOWER LIGHT	1,000L x 4,500H x 1,000W	4
17	ORCHESTRA LIFT	11,400L x 3,320W	1	구동시간:-98cm22초 -1.5m 35초 -2.8m 1분 03초
18	GUIDE RAIL(RIGHT, LEFT)		2
19	DANCE FLOOR	20,000L x 1,500W	15	GRAY / BLACK
20	오케스트라 의자		40	BLACK
21	하이체어		5	BLACK
22	보면대		39
23	피아노	스타인웨이 그랜드 피아노	1
24	덧마루	1200x2400x300	56
25		900x2400x300	18
26		600x1200x150	24
27	샤막	20,600L X 8600H	2	WHITE / BLACK
대신홀 무대장치리스트
무대사이즈		깊이 : 7.8m
		너비 : 11m
		높이 : 3.4m
NO	품 명	규 격 (L x H x W)	수량	비 고
1	PLACARD BATTEN	9,700L	1	현수막 사이즈 : 9.5m X 1m
2	DRAW CURTAIN	18,000L x 4,300H	1
3	ROLL SCREEN	6,000L x 4,000H	1
4	SET BATTEN	12,000L	2
5	DANCE FLOOR	12,000L x 1,500W	5	GRAY & BLACK
6	피아노	스타인웨이	1
7		밴들앤롱	1